Dobra, 31.05.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.21.2017.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra”.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W przedmiarze umieszczonym na stronie dnia 10 maja 2017r. w dziale 8 dotyczącym instalacji elektrycznej są uwzględnione rozdzielnie: RK, RP, RK-A, RK-B, RK-C, RS, natomiast na schematach i rysunkach brak rozdzielni RK. Proszę o informację czy czasem nie wystąpił błąd i czy należy uwzględnić tą rozdzielnię w swojej ofercie. Jeśli tak to proszę o informacje skąd będzie ona zasilana, gdzie się znajduje i proszę o udostępnienie jej schematu.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że rozdzielnia RK nie występuje samodzielnie, a jedynie z rozszerzeniem nazwy kontenera.

Pytanie 2)

Kabla YAKY 4x16 powinno być 120+70+25=215 m według rys. E-04, a nie jak to poprawiono w przedmiarze zgodnie z odpowiedziami 190m.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, że kabel YAKY 4x16 znajduje się na dwóch odcinkach 120m i 70m według rys. E-04.

Pytanie 3)

W przedmiarze umieszczonym na stronie dnia 10 maja 2017 r. nie uwzględniono kabla YAKY 4x35 - 94,3m.

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, że kabel YAKY 4x35 występuje w projekcie na odcinku 94,3 m.

Pytanie 4)

Proszę o informację czy w ofercie uwzględnić ułożenie kabla YAKY 4x35 w osobnym wykopie i nie uwzględniać żadnych zabezpieczeń ani końcówek dotyczących tego kabla (końcówki kablowe, zabezpieczenia w rozdzielni).

Odpowiedź 4)

Zamawiający informuje, że kabel YAKY 4x35 należy ułożyć w jednym wykopie na odcinkach z innymi kablami oświetleniowymi lub innymi zasilającymi teren PSZOK. Zabezpieczenia oraz końcówki kabla są wliczone w cenę.

Ponadto z uwagi na uaktualnienie przedmiaru załączonego wraz z pytaniami nr 4 Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wadium do dnia 19.06.2017 r., godzina 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 13:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.