Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji cieków wodnych melioracji szczegółowej i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno – melioracyjnych melioracji szczegółowej na terenie Gminy Dobra na podstawie nakładów rzeczowych na wykonanie:

- usług związanych z konserwacją cieków wodnych załącznik nr 1 do opisu przedmiotu

- robót remontowo konserwacyjnych urządzeń wodno – melioracyjnych załącznik nr 2 do opisu przedmiotu

Przewidywane prace obejmują:

- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów cieków

- usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie,

- usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi,

- usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

- zasypywanie wyrw w skarpach przez ich zabudowę biologiczną,

- udrażnianie koryt przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu

- układanie instalacji drenarskich

- czyszczenie rurociągów drenarskich

- montaż studni drenarskich

- ubezpieczenie skarp koryta cieku kiszką faszynową

1. Wykonawca będzie wykonywał prace na pisemne lub ustne zgłoszenie zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu.
3. Po wykonaniu prac należy zgłosić wykonaną usługę celem spisania protokołu odbioru prac.